## ANEXO 2 - PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIDADE | QUANTITATIVO SENAC | QUANTITATIVO SESC | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | APARELHO TIPO SPLIT HI WALL
1.1 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo HI WALL 9.000 BTU'S Aparelho de ar-condicionado tipo split modelo hi wall (01 evaporadora e 1 condensadora), com capacidade térmica de refrigeração 9.000 btu/h, 220 V,tensão 220V, com tecnologia inverter, com certificado INMETRO tipo A, oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação e sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | un | 33 | 0 |  | 0
1.2 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo HI WALL 12.000 BTU'S Aparelho de ar-condicionado tipo split modelo hi wall (01 evaporadora e 1 condensadora), capacidade térmica de refrigeração 12.000 btu/h, 220 V,tensão 220V, com tecnologia inverter, com certificado INMETRO tipo A, oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação e sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | um | 42 | 347 |  | 0
1.3 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo HI WALL 18.000 BTU'S Aparelho de ar-condicionado tipo split modelo hi wall (01 evaporadora e 1 condensadora), capacidade térmica de refrigeração 18.000 btu/h, 220 V,tensão 220V, com tecnologia inverter, com certificado INMETRO tipo A, oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação e sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | un | 45 | 15 |  | 0
1.4 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo HI WALL 24.000 BTU'S Aparelho de ar-condicionado tipo split modelo hi wall (01 evaporadora e 1 condensadora), capacidade térmica de refrigeração 24.000 btu/h, 220 V,tensão 220V, com tecnologia inverter, com certificado INMETRO tipo A, oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação e sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | un | 59 | 0 |  | 0
1.5 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo HI WALL 30.000 BTU'S Aparelho de ar-condicionado tipo split modelo hi wall (01 evaporadora e 1 condensadora), capacidade térmica de refrigeração 30.000 btu/h, 220 V,tensão 220V, com tecnologia inverter, com certificado INMETRO tipo A, oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação e sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | un | 55 | 0 |  | 0
2 | APARELHO TIPO SPLIT CASSETE
2.1 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo SPLIT CASSETE 4 VIAS 18.000 BTU’S Aparelho de ar-condicionado tipo split cassete 4 vias (01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora), capacidade de refrigeração de 18.000 btu/h, com tecnologia inverter e certificado INMETRO tipo A. Distribuição uniforme do ar em 4 direções, oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação, sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | un | 13 | 0 |  | 0
2.2 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo SPLIT CASSETE 4 VIAS 36.000 BTU’S Aparelho de ar-condicionado tipo split cassete 4 vias (01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora), capacidade de refrigeração de 36.000 btu/h, com tecnologia inverter e certificado INMETRO tipo A. Distribuição uniforme do ar em 4 direções, oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação, sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | un | 34 | 0 |  | 0
2.3 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo SPLIT CASSETE 4 VIAS 48.000 BTU’S Aparelho de ar-condicionado tipo split cassete 4 vias (01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora), capacidade de refrigeração de 48.000 btu/h, com tecnologia inverter e certificado INMETRO tipo A. Distribuição uniforme do ar em 4 direções, oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação, sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | un | 15 | 0 |  | 0
2.4 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo SPLIT CASSETE 4 VIAS 55.000 BTU’S Aparelho de ar-condicionado tipo split cassete 4 vias (01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora), capacidade de refrigeração de 55.000 btu/h, com tecnologia inverter e certificado INMETRO tipo A. Distribuição uniforme do ar em 4 direções, oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação, sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | un | 19 | 0 |  | 0
3 | APARELHO TIPO SPLIT PISO TETO
3.1 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo SPLIT PISO TETO 24.000 BTU’S Aparelho de ar-condicionado tipo split piso teto (01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora), capacidade de refrigeração de 24.000 btu/h, com tecnologia inverter e certificado INMETRO tipo A. Oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação, sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | un | 9 | 15 |  | 0
3.2 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo SPLIT PISO TETO 36.000 BTU’S Aparelho de ar-condicionado tipo split piso teto (01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora), capacidade de refrigeração de 36.000 btu/h, com tecnologia inverter e certificado INMETRO tipo A. Oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação, sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | un | 38 | 4 |  | 0
3.3 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo SPLIT PISO TETO 48.000 BTU’S Aparelho de ar-condicionado tipo split piso teto (01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora), capacidade de refrigeração de 48.000 btu/h, com tecnologia inverter. Oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação, sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | un | 26 | 3 |  | 0
3.4 | Aparelho de Ar-Condicionado modelo SPLIT PISO TETO 56.000 BTU’S Aparelho de ar-condicionado tipo split piso teto (01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora), capacidade de refrigeração de 56.000 btu/h, com tecnologia inverter e certificado INMETRO tipo A. Oscilação automática das aletas, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, função de desumidificação, sistema de condicionamento de ar com 03 tipos de ventilação, inclusive controle remoto sem fio. Condensadora com descarga horizontal. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR - 10 ANOS |  | un | 48 | 3 |  | 0
4 | APARELHO TIPO JANELA
4.1 | Aparelho de ar-condicionado tipo janela 10.000 BTU'S Aparelho de ar-condicionado tipo janela, capacidade de refrigeração de 10.000 BTU'S, Ciclo Frio, com serpentina de cobre e proteção anticorrosão, Display Eletrônico com modo invisível, 220v, com controle Remoto sem fio, reinício automático, fácil limpeza de filtros, função esumidificação, Função Ifeel, Temporizador, Timer, economia de energia, com certificado INMETRO tipo A. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO - 1 ANO |  | un | 5 | 300 |  | 0
5 | APARELHO TIPO CORTINA DE AR
5.1 | Cortina de ar - 0,90 m Aparelho de cortina de ar para impedir a saida de ar do ambiente , medindo 0,90 m, 220 V, inclusive controle remoto sem fio. |  | un | 5 | 0 |  | 0
5.2 | Cortina de ar - 1,20 m Aparelho de cortina de ar para impedir a saida de ar do ambiente , medindo 1,20 m, 220 V, inclusive controle remoto sem fio. |  | un | 5 | 0 |  | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL SENAC | 0
[6 empty] | TOTAL SESC | 0